- Зарегистрировано в Национальном реестре правовых актов

Республики Беларусь 10 марта 2006 г. N 5/21022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

24 февраля 2006 г. N 269

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ОРГАНАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ НА

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАГРЕВА

(в ред. постановлений Совмина от 01.11.2006 N 1448,

от 31.12.2006 N 1802, от 28.02.2007 N 253,

от 17.12.2007 N 1747, от 25.02.2008 N 272,

от 22.05.2008 N 724, от 06.05.2009 N 599)

Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи органами государственного энергетического надзора заключений на использование электрической энергии для целей нагрева.

2. Министерству энергетики привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Премьер-министр Республики Беларусь С.СИДОРСКИЙ

УТВЕРЖДЕНО

Постановление

Совета Министров

Республики Беларусь

24.02.2006 N 269

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО

НАДЗОРА ЗАКЛЮЧЕНИЙ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ

ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАГРЕВА

(в ред. постановлений Совмина от 01.11.2006 N 1448,

от 31.12.2006 N 1802, от 28.02.2007 N 253,

от 17.12.2007 N 1747, от 25.02.2008 N 272,

от 22.05.2008 N 724, от 06.05.2009 N 599)

- Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение устанавливает единый порядок выдачи органами государственного энергетического надзора юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям заключений на использование ими электрической энергии (далее - электроэнергия) для целей нагрева и распространяется на всех потребителей электроэнергии, использующих электронагревательные устройства, энергоснабжающие организации, органы государственного энергетического надзора, организации и индивидуальных предпринимателей, реализующих строительные проекты.

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

2. Для целей настоящего Положения употребляются следующие основные термины и их определения:

органы государственного энергетического надзора (далее - органы госэнергонадзора) - филиалы "Энергонадзор" республиканских унитарных предприятий электроэнергетики, входящих в состав государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго";

энергоснабжающая организация - областное республиканское унитарное предприятие электроэнергетики, входящее в состав государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго"; иное юридическое лицо, имеющее в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) совокупность взаимосвязанных энергоисточников и (или) электрических сетей и осуществляющее снабжение потребителей электроэнергией;

потребитель электроэнергии (далее - потребитель) - юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, имеющие в собственности (хозяйственном ведении, оперативном управлении) электрические сети и электроустановки, которые присоединены к электрическим сетям энергоснабжающей организации;

заинтересованное лицо - потребитель электроэнергии, заказчик в строительной деятельности (застройщик), обратившийся (обращающиеся) за выдачей заключения на использование электроэнергии для целей нагрева;

электротехнология - применение электроэнергии для производства продукции, товаров (работ, услуг);

электроотопление - применение электроэнергии для обеспечения нормируемой температуры воздуха в закрытых помещениях с использованием электронагревательных приборов;

горячее водоснабжение - обеспечение потребителя горячей водой, используемой на санитарно-гигиенические и хозяйственные нужды;

производственные здания - здания, предназначенные для производства продукции, товаров (работ, услуг), согласно приложению 4;

общественные здания - здания для выполнения общественных функций жизнедеятельности людей согласно приложению 5;

жилые здания - здания для проживания граждан и удовлетворения их бытовых потребностей согласно приложению 6;

заключение на использование электроэнергии для целей нагрева - документ на право использования электроэнергии для целей нагрева, выдаваемый потребителю органом госэнергонадзора;

электроэнергия для целей нагрева - электроэнергия, используемая в электронагревательных устройствах для технологических процессов, целей отопления и горячего водоснабжения.

(п. 2 в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

- Глава 2

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАГРЕВА

3. При установке нового электронагревательного оборудования потребитель электроэнергии, а при установке электронагревательных устройств на объекте строительства (при реконструкции, капитальном ремонте) - заказчик либо застройщик до начала проектирования и монтажа обязаны получить в органе Госэнергонадзора заключение на использование электроэнергии для целей нагрева в порядке, установленном настоящим Положением.

4. Исключен с 12 мая 2009 года. - Постановление Совмина от 06.05.2009 N 599.

5. Заключение заинтересованному лицу на использование электроэнергии для целей нагрева выдается в случае, если технологический процесс и производство продукции, товаров (работ, услуг) невозможно осуществить с использованием других видов энергоносителей, а также, если получение изделий высокого качества либо создание определенных параметров микроклимата требует применения электронагревательных устройств.

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

6. Для получения заключения на использование электроэнергии для целей нагрева:

при присоединении электроустановок к электрическим сетям энергоснабжающей организации, входящей в состав государственного производственного объединения электроэнергетики "Белэнерго", заинтересованное лицо обращается в данную энергоснабжающую организацию за выдачей технических условий на присоединение электроустановок и с заявлением по форме согласно приложению 1 за выдачей заключения на использование электроэнергии для целей нагрева. Энергоснабжающая организация самостоятельно направляет заявление в орган госэнергонадзора для выдачи заключения на использование электроэнергии для целей нагрева;

при присоединении электроустановок к электрическим сетям иной энергоснабжающей организации, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, заинтересованное лицо обращается с заявлением по форме согласно приложению 1 в орган госэнергонадзора.

К заявлению прилагаются:

техническое или экономическое обоснование выбора электронагрева, подтверждающее невозможность либо экономическую нецелесообразность применения других видов нагрева (далее - технико-экономическое обоснование), - при использовании электроэнергии для технологических процессов (электротехнологии) в промышленности и для целей отопления (электроотопления) и горячего водоснабжения;

выписка из технологической части проекта;

перечень мероприятий по снижению электротермической нагрузки в часы максимума нагрузки энергосистемы.

(п. 6 в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

7. Исключен с 12 мая 2009 года. - Постановление Совмина от 06.05.2009 N 599.

8. Решение о выдаче положительного или отрицательного заключения на использование электроэнергии для целей нагрева принимается комиссией органа Госэнергонадзора в течение 10 дней со дня получения заявления и оформляется в письменной форме согласно приложению 3. Заключение выдается бесплатно и направляется в энергоснабжающую организацию (заинтересованному лицу).

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

Отрицательное заключение должно быть мотивированным. Для решения спорных вопросов сотрудник органа Госэнергонадзора проводит проверку представленных в заявлении сведений и технических данных - для объектов нового строительства или техническое обследование потребителя - для объектов, находящихся в эксплуатации.

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

9. Подключение электронагревательных устройств к электросетям энергоснабжающих организаций осуществляется в пределах пропускной способности действующих линий электропередачи и трансформаторных подстанций.

- Глава 3

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

10. Для получения заключения на использование электроэнергии для технологических целей в промышленности заинтересованное лицо представляет документы в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения и материалы, обосновывающие экономическую целесообразность использования в качестве энергоносителя электроэнергию и невозможность замены ее другим видом нагрева (пламенные печи, паровой нагрев, вторичные энергоресурсы).

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

11. Заинтересованное лицо также представляет выписку из технологической части проекта или проектного задания, определяющую перечень процессов электротермической технологии:

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

плавка черных и цветных металлов;

термообработка изделий и материалов;

прогрев бетона;

разогрев вязких технологических сред - мазута, гудрона и т.п.;

и другие.

12. Для технологических процессов в промышленности должно устанавливаться электронагревательное оборудование заводского изготовления, предусмотренное проектным решением:

печи - электродуговые, индукционные, вакуумно-индукционные, вакуумно-дуговые, плазменные, электронно-лучевые, электроплавильные, сопротивления и т.п.;

нагревательные устройства для термообработки - кузнечно-прессовые и прокатные станы, трубосварочные станы, закалочные станки, штамповочные станки, печи отжига или цементации и т.п.;

электролизные установки - электролизеры барабанные и колокольные, ванны для нанесения электрохимических покрытий - гальванические ванны и т.п.;

электросушильные установки.

13. Выдача заинтересованному лицу заключения на использование электроэнергии для технологических целей в промышленности производится органом Госэнергонадзора в порядке и сроки, установленные пунктом 8 настоящего Положения.

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

- Глава 4

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДЛЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ

КОМПЛЕКСЕ

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

14. Для получения заключения на применение электроэнергии для технологических целей в агропромышленном комплексе заинтересованное лицо представляет документы в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения, за исключением технико-экономического обоснования на применение электроэнергии для технологических целей.

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

15. Заинтересованное лицо также представляет выписку из технологической части проекта или проектного задания, определяющую перечень технологических процессов в агропромышленном комплексе:

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

инкубация и выращивание молодняка птиц;

местный обогрев молодняка животных, телят профилактического возраста и первого периода доращивания, ягнят и поросят раннего возраста;

создание микроклимата в производственных помещениях сельскохозяйственных организаций;

подогрев воды для поения скота;

обогрев полов в свинарниках;

нагрев воды и получение пара, используемого для технологических процессов в животноводстве и растениеводстве;

промывка молокопроводов;

поддержание заданного температурного режима в хранилищах фруктов, овощей, семенного зерна, а также при сушке активным вентилированием зерна, трав, сена и обработке сельскохозяйственной продукции;

обогрев почвы в пленочных теплицах для выращивания рассады овощных культур;

интенсификация биохимических процессов при откорме скота и птиц, а также при выращивании овощных, грибных и цветочных культур.

16. Для технологических процессов в агропромышленном комплексе должно устанавливаться электронагревательное оборудование заводского изготовления, предусмотренное проектным решением.

17. Выдача заинтересованному лицу заключения на использование электроэнергии для технологических процессов в агропромышленном комплексе производится органом Госэнергонадзора в порядке и сроки, установленные пунктом 8 настоящего Положения.

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

- Глава 5

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ НА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ОТОПЛЕНИЯ И ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

18. Заключения на использование электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения органы Госэнергонадзора выдают при обязательном наличии технико-экономического обоснования нецелесообразности или невозможности применения других видов нагрева в случае установки электронагревательных устройств единичной мощностью 30 кВт и выше. Применение электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения рассматривается органами Госэнергонадзора при условии включения электронагревательных приборов в часы минимальных электрических нагрузок в энергосистеме и оснащения их аккумуляторами тепла и автоматическими устройствами.

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

19. Для получения заключения на применение электроэнергии для целей отопления и горячего водоснабжения при установке заинтересованным лицом электронагревательных устройств единичной мощностью 30 кВт и выше в зданиях и сооружениях производственного, общественного и жилого назначения потребитель представляет документы в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения. Заинтересованное лицо также представляет перечень мероприятий, обеспечивающих снижение нагрузки в часы максимума работы энергосистемы, с указанием снижаемой нагрузки, приборов и устройств, контролирующих снижение нагрузки. Не требуется получения заключения на использование электроэнергии для целей электроотопления и горячего водоснабжения при установке кондиционеров, переносных бытовых электронагревательных устройств суммарной установленной мощностью до 3 кВт, подключение которых к электрической сети производится с использованием штепсельных соединений.

(в ред. постановлений Совмина от 17.12.2007 N 1747, от 06.05.2009 N 599)

20. Для целей электроотопления в зданиях различного назначения должны применяться электронагревательные устройства заводского изготовления, предусмотренные проектным решением, стационарно установленные или встроенные в конструкционные элементы здания (подключение к электрической сети производится без использования штепсельных соединений):

электрические котлы;

электродные котлы проточного типа;

электродные бойлеры;

электрические теплогенераторы;

аккумуляционные электропечи;

лучистые электронагреватели;

электрические греющие панели;

электрические нагревательные кабели;

электрические низкотемпературные сухие и масляные радиаторы;

электрические тепловентиляторы;

электрические конвекторы или комбинированные электроводяные конвекторы;

низкотемпературные нагревательные элементы, встроенные в конструкционные элементы зданий;

тепловые насосы с электроприводом компрессоров;

электрические насосные установки с вихревой трубой;

автоматизированные системы лучистого обеспечения температурных условий (АСЛОТУ)

и другие.

21. Для целей горячего водоснабжения в зданиях различного назначения должны применяться электронагревательные устройства заводского изготовления, предусмотренные проектным решением. Для горячего водоснабжения используются аккумуляционные (емкостные) и проточные электроводонагреватели.

22. При получении заключения на использование электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения не требуется представление технико-экономического обоснования при применении юридическим лицом систем электроотопления и (или) электронагрева воды (горячего водоснабжения) с установленной суммарной мощностью одновременно работающих электронагревательных устройств у одного потребителя до 30 кВт:

помещений автозаправочных станций и комплексов дорожного сервиса, вагонов-бытовок строительных объектов, киосков, палаток, павильонов, магазинов, кафе и других объектов розничной торговли и общественного питания;

помещений передающих радиостанций и ретрансляторов, телевизионных станций, радиорелейных станций, сетевых узлов связи и узловых станций радиорелейных и кабельных линий;

насосных станций водоснабжения, орошения и канализации, очистных сооружений, артезианских скважин при их территориальной удаленности от источников теплоснабжения или котельных на 500 м и более и работающих без постоянного обслуживающего персонала;

резервных электроводонагревателей, включаемых в периоды аварийных или плановых отключений систем горячего водоснабжения;

бань, саун для получения сухого пара;

систем электрообогрева водостоков, желобов и т.п.

23. Выдача заинтересованному лицу заключения на использование электроэнергии для целей отопления или горячего водоснабжения производится органом Госэнергонадзора в порядке и сроки, установленные пунктом 8 настоящего Положения.

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

- Глава 6

ИСКЛЮЧЕНА

24 - 27. Исключены.

(пп. 24 - 27 исключены с 12 мая 2009 года. - Постановление Совмина от 06.05.2009 N 599)

(см. текст в предыдущей редакции)

- Глава 7

ИСКЛЮЧЕНА

28 - 31. Исключены.

(пп. 28 - 31 исключены с 12 мая 2009 года. - Постановление Совмина от 06.05.2009 N 599)

(см. текст в предыдущей редакции)

- Глава 8

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

НА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ПРИ УСТАНОВКЕ

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

32. Срок действия заключения от даты выдачи до ввода в эксплуатацию электронагревательных устройств - не более 5 лет.

(п. 32 в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

33. На основании заключения на использование электроэнергии для целей нагрева заинтересованное лицо в случае, указанном в абзаце третьем части первой пункта 6 настоящего Положения, должно получить технические условия, выдаваемые энергоснабжающей организацией.

(п. 33 в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

34. После получения технических условий проектная организация выполняет проектную документацию на электроснабжение в соответствии с законодательством.

35. В разделе проектной документации "Электрическое оборудование, сети и системы" должны быть указаны решения по внешнему и внутреннему энергоснабжению, типу и способу прокладки проводов, выбору защитных аппаратов, заземлению и занулению электроустановок, учету электроэнергии, расходуемой электронагревательными устройствами, технической эксплуатации и электробезопасности.

36. Раздел проектной документации "Электрическое оборудование, сети и системы" подлежит обязательному согласованию с энергоснабжающей организацией, выдавшей технические условия в части внешнего электроснабжения, и с филиалом "Энергонадзор" - в части внутреннего электроснабжения.

- Глава 9

ИСКЛЮЧЕНА

37 - 41. Исключены.

(пп. 37 - 41 исключены с 12 мая 2009 года. - Постановление Совмина от 06.05.2009 N 599)

(см. текст в предыдущей редакции)

- Глава 10

ТРЕБОВАНИЯ К МОНТАЖУ И ДОПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ

42. Электромонтажные работы на присоединение электронагревательных устройств осуществляются в соответствии с законодательством и проектной документацией.

43. После окончания монтажа электронагревательных устройств заинтересованное лицо подает заявку на вызов инспектора филиала "Энергонадзор" для технического осмотра электронагревательных устройств и определения их готовности к подключению к электрической сети энергоснабжающей организации. Подключение электронагревательных устройств производится в установленном законодательством порядке.

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

44. Эксплуатация электронагревательных устройств, установленных без заключения на использование электроэнергии для целей нагрева, выданного органом Госэнергонадзора в соответствии с требованиями настоящего Положения, запрещается.

45. Право пользования электроэнергией для целей нагрева предоставляется заинтересованному лицу после технического осмотра электронагревательных устройств и положительного заключения представителя органа госэнергонадзора о готовности электронагревательных установок к подключению к электрической сети энергоснабжающей организации и заключения договора энергоснабжения (внесения дополнений в действующий договор энергоснабжения).

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

- Приложение 1

к Положению о порядке выдачи

органами государственного

энергетического надзора

заключений на использование

электроэнергии для целей нагрева

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

Примерная форма <*>

Орган Госэнергонадзора

____________________________________________________________________

(наименование)

________________________________________ просит выдать заключение об

(наименование организации-потребителя)

использовании  электроэнергии  при  установке  электронагревательных

устройств суммарной мощностью _____ кВт по объекту _________________

____________________________________________________________________

(наименование объекта)

1. Краткие сведения об объекте:

адрес расположения объекта ____________________________________

собственник объекта ___________________________________________

разработчик проекта ___________________________________________

Для объектов нового строительства дополнительно:

заказчик ______________________________________________________

источники финансирования ______________________________________

разрешение на строительство (реконструкцию) от __________ N ___

сроки проектирования и строительства объекта __________________

2. Перечень   электронагревательных   устройств,   предполагаемых  к

установке:

| Наименование электронагревательных устройств по видам нагрузки | Тип, марка | Завод- изготовитель | Количество, штук | Суммарная мощность, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электротехнология: |  |  |  |  |
| Электроотопление: |  |  |  |  |
| Горячее водоснабжение: |  |  |  |  |
| Пищеприготовление: |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |

3. К заявлению прилагаются:

технико-экономическое обоснование выбора электронагрева;

выписка из технологической части проекта;

перечень  мероприятий по снижению электротермической нагрузки в

часы максимума нагрузки энергосистемы.

_________________________   ________________   _____________________

(должность руководителя)        (подпись)           (И.О.Фамилия)

--------------------------------

<*> Оформляется на фирменном бланке организации.

- Приложение 2

к Положению о порядке выдачи

органами государственного

энергетического надзора

заключений на использование

электроэнергии для целей нагрева

Исключено с 12 мая 2009 года. - Постановление Совмина от 06.05.2009 N 599.

- Приложение 3

к Положению о порядке выдачи

органами государственного

энергетического надзора

заключений на использование

электроэнергии для целей нагрева

(в ред. постановления Совмина от 06.05.2009 N 599)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ N ___ от "__" _______ ____г.

на использование электроэнергии при установке

электронагревательных устройств <*>

Выдано ________________________________________________________

(наименование потребителя)

на основании решения комиссии ______________________________________

(орган Госэнергонадзора)

по  рассмотрению заявления об использовании электроэнергии для целей

нагрева (протокол N ___ от _________) по объекту ___________________

суммарной установленной мощностью _____ кВт, в том числе: __________

____________________________________________________________________

(указать суммарные мощности по видам нагрузок:

____________________________________________________________________

электротехнология, электроотопление, горячее водоснабжение,

пищеприготовление)

____________________________________________________________________

Проектную   документацию   на  электроснабжение  согласовать  с

___________________________________________________________________.

(орган госэнергонадзора)

После  окончания монтажа электронагревательных устройств подать

заявку   на   вызов   представителя   органа   госэнергонадзора  для

технического  осмотра  электронагревательных устройств и определения

их  готовности  к  подключению к электрической сети энергоснабжающей

организации.   При  непредъявлении  электронагревательных  устройств

настоящее заключение аннулируется.

Настоящее   заключение   действительно   только   при   наличии

технических условий на электроснабжение.

Срок действия заключения ______________________________________

(от даты выдачи до ввода

в эксплуатацию - не более 5 лет)

_________________________________   ____________   _________________

(должность руководителя           (подпись)       (И.О.Фамилия)

органа Госэнергонадзора)

--------------------------------

<*> Оформляется на бланке органа Госэнергонадзора.

- Приложение 4

к Положению о порядке выдачи

органами государственного

энергетического надзора

заключений на использование

электроэнергии для целей нагрева

ПЕРЕЧЕНЬ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

- Здания организаций промышленности

заводы (в том числе ремонтные, а также опытные заводы научно-исследовательских организаций)

комбинаты

фабрики

шахты

рудники

карьеры

разрезы

нефтяные промыслы

газовые промыслы

буровые установки

производственные мастерские

производственные и ремонтные базы

- Здания организаций строительства

организации, осуществляющие строительные и монтажные работы, включая подсобные транспортные и вспомогательные объекты

- Здания организаций транспорта (железнодорожного, водного,

автомобильного, воздушного, трубопроводного, городского)

ремонтные заводы

железнодорожные, трамвайные, троллейбусные, автобусные депо

сортировочные и транспортные объекты

морские и речные порты

перевалочные базы и пункты

автобазы

нефтепроводы, газопроводы магистральные

водопроводы с насосными станциями перекачки

- Здания организаций связи

радиостанции

телевизионные центры

ретрансляторы

телефонные и телеграфные узлы и станции

почтамты

- Здания организаций жилищно-коммунального хозяйства

насосные станции

водопроводы и канализационные коллекторы и устройства

станции перекачки

районные и квартальные котельные

- Здания организаций бытового обслуживания

фабрики-прачечные

фабрики химической чистки

фабрики переработки отходов

- Приложение 5

к Положению о порядке выдачи

органами государственного

энергетического надзора

заключений на использование

электроэнергии для целей нагрева

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(в ред. постановления Совмина от 01.11.2006 N 1448)

- Здания учреждений образования,

воспитания и подготовки кадров

детские дошкольные учреждения общего типа, специализированные и объединенные с начальной школой

общеобразовательные и специализированные школы и школы-интернаты, межшкольные учебно-производственные комбинаты

профессионально-технические училища и учебные заведения для подготовки и переподготовки рабочих кадров для различных отраслей народного хозяйства

средние специальные и высшие учебные заведения, а также учебные заведения для переподготовки и повышения квалификации специалистов

внешкольные учреждения

- Здания и сооружения здравоохранения, отдыха,

для занятий физической культурой и спортом

лечебные со стационаром, амбулаторно-поликлинические, аптеки, молочные кухни

санатории, бальнео- и грязелечебницы, санатории-профилактории

дома отдыха, пансионаты, базы отдыха, туристские учреждения, молодежные и пионерские лагеря

здания и сооружения физкультурно-оздоровительные и спортивные

- Здания научно-исследовательских институтов, проектных

и конструкторских организаций (за исключением лабораторных

и производственных зданий, а также крупных и специальных

сооружений НИИ естественных и технических наук)

- Здания архивов

- Здания культурно-просветительных и зрелищных учреждений

библиотеки

музеи и выставки

клубные

зрелищные

- Здания организаций розничной торговли и общественного

питания (за исключением зданий и помещений общественного

питания, относящихся к вспомогательным зданиям

и помещениям промышленных предприятий)

- Здания организаций бытового обслуживания, предназначенных

для непосредственного обслуживания населения

(непроизводственного характера)

- Здания организаций жилищно-коммунального хозяйства

организации, осуществляющие эксплуатацию жилищного фонда (кроме производственных, складских и транспортных зданий и сооружений)

(в ред. постановления Совмина от 01.11.2006 N 1448)

- Здания органов управления, кредитных и страховых

организаций (административные здания)

- Здания партийных и других общественных организаций

- Здания организаций транспорта

вокзалы для всех видов транспорта

организаций обслуживания пассажиров и транспортные агентства

- Здания гостиниц, мотелей и кемпингов

Многофункциональные здания (включая помещения общественных зданий различного назначения)

- Приложение 6

к Положению о порядке выдачи

органами государственного

энергетического надзора

заключений на использование

электроэнергии для целей нагрева

ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ

- Жилые дома общего типа и общежития квартирного типа

многоэтажные, повышенной этажности и высотные дома (от 6 этажей и выше)

средней этажности (4 - 5 этажей)

малоэтажные (1 - 3 этажа)

- Жилые дома усадебного и безусадебного типа

- Жилые дома (любой этажности) смешанного назначения

со строено-пристроенными помещениями

торговли и общественного питания

аптек

парикмахерских

общественного обслуживания

медицинских учреждений

- Жилые дома специального назначения (любой этажности)

жилые дома (квартиры) для престарелых и инвалидов

социальные приюты для бездомных

жилые дома для маневренного фонда